# 第五章 工程量清单

# 工程量清单

主体工程施工第一标段

（东一干九支渠1+782.31～3+478.31）

## 1 工程量清单说明

1.1工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。

1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规定。

1.4工程价款的支付遵循合同条款的约定。

1.5分组工程量清单报价表中的序号分为四段数字，其分段含意为：

口第一段——口第二段——口第三段——口第四段

第一段数字为分组号，代表专项工程序号，与技术标准和要求（合同技术条款）中各章的章号一致；第二段数字为单位工程序号，同一单位工程在各分组工程量清单报价表中序号的第二段数字相同；第三段数字为该单位工程下属的子项序号；第四段数字为第三段数字所指工程子项的下属孙项序号。

## 2 投标报价说明

2.1 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

1.投标总价。

2.工程项目总价表。

3.分组工程量清单报价表。

4.计日工项目报价表。

5.工程单价汇总表。

6.工程单价费（税）率汇总表。

7.投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。

8.投标人生产混凝土配合比材料费表。

9.招标人供应材料价格汇总表。

10.投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。

11.投标人自备施工机械台时（班）费汇总表。

12.总价项目分解表。

13.工程单价计算表。

14.人工费单价汇总表。

2.2 工程量清单报价表填写规定

1. 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2. 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

3. 投标金额（价格）均应以人民币表示。

4. 投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5. 工程项目总价表中组号和工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按招标文件工程项目总价表中的相应内容填写。

6. 分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7. 计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

8. 辅助表格填写：

（1）工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写；

（2）工程单价费（税）率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费（税）率填写；

（3）投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书；

（4）投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致；

（5）招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价格填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致（若招标人提供）；

（6）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和填写的预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；

（7）招标人提供施工机械台时（班）费汇总表，按招标人提供的机械名称、型号规格和招标人收取的台时（班）折旧费填写；投标人填写的台时（班）费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致（若招标人提供）；

（8）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致；

（9）投标人应对工程量清单中的总价项目必须编制总价项目分解表，每个总价项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。

（10）投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费单价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价相一致，填写的其它直接费、现场经费、间接费、企业利润和税金等费（税）率必须与工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致；

（11）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

（12）备用金金额：其金额为《工程量清单》中第6组至第22组报价之和的3.5%，为暂列金，主要用于工程期内变更事宜。

（13）环境保护和水土保持专项措施费用，投标人除了在《工程量清单》以总价形式专项列报外，同时，投标人应依据相应环境保护和水土保持技术条款、相应实施内容及工程量，编报总价项目分解表、相应工程单价计算表等内容。承包人按计划实施环境保护和水土保持专项措施并经监理人检查确认后，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

9、投标人投标报价中须充分计列工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。并将该项费用按总价计入“工程项目总价表”中的“施工安全措施”项中。其使用和结算按照水利部《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）执行。

附表1：投标总价表

投  标  总  价

（项目名称）           （标段名称）

招标编号：

投标总价人民币(大写)：

（￥）:

投标人：          （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：     （签名）

水利造价工程师：       （签章）

年       月      日

附表2：工程项目总价表

工程项目总价表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

| 章节号 | 项目分组名称 | 金 额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般规定 |  |  |
| 2 | 施工临时设施 |  |  |
| 3 | 施工安全措施 |  |  |
| 4 | 环境保护和水土保持 |  |  |
| 5 | 施工导流工程 |  |  |
| 6 | 土方明挖 |  |  |
| 7 | 石方明挖 |  |  |
| 13 | 土石方填筑工程 |  |  |
| 14 | 混凝土工程 |  |  |
| 16 | 砌体工程 |  |  |
| 21 | 钢闸门及启闭机的安装 |  |  |
| 22 | 其他 |  |  |
|  | 上述各分组报价合计（A） |  |  |

注：1、投标人采取的任何施工方案或发包人要求的施工方案所产生的费用均要摊在各项费用之中，在今后的施工中，发包人对此将不再增加任何费用。

2、分组工程量清单 1、2、3、4、5 项的工程量清单细目中的总价项目为总价包干使用，不因项目数量或其他原因变更而增减。除另有说明外，按工程量报价的项目按照施工过程中实际发生的数量计量。

暂列金额（B )         第6组至第22组报价之和的3.5%

投标总报价（A ) + ( B )         （填入投标总价）

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

附表3：分组工程量清单报价表

工程量清单报价表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

组号：1                                                           分组名称：一般项目

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般项目 | ━ | ━ | ━ |  |  |
| 1.12.1.1 | 建筑安装工程一切险 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 1.12.1.2 | 人员工伤事故险 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 1.12.1.3 | 人员意外伤害险 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 1.12.1.4 | 第三者责任险 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 1.13.3.1 | 进场费 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 1.13.3.2 | 退场费 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 1.13.3.3 | 竣工资料费 | 套 | 6 |  |  |  |
| 1.13.3.4 | 月报告 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 1.13.3.5 | 影像资料 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 合 计 (汇入投标报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

工程量清单报价表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

组号：2                                                        分组名称：施工临时设施

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 施工临时设施 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 2.16.1 | 现场施工测量 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 2.16.2 | 现场试验 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 2.16.3 | 施工交通设施 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 2.16.4 | 施工及生活供电设施 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 2.16.5 | 施工及生活供水设施 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 2.16.6 | 施工供风设施 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 2.16.7 | 施工照明设施 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 2.16.8 | 施工通信和邮政服务设施 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 2.16.10 | 混凝土生产系统 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 2.16.11 | 附属加工厂 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 2.16.12 | 仓库和存料场 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 2.16.13 | 弃渣场 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 2.16.14 | 临时生产管理和生活设施 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 2.16.15 | 临时征地 | 亩 | 25 |  |  |  |
| 2.16.16 | 冬雨季施工费 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 合 计 (汇入投标报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

工程量清单报价表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

组号：3                                                        分组名称：施工安全措施

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 施工安全措施 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 合 计 (汇入投标报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

工程量清单报价表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

组号：4                                                   分组名称：环境保护和水土保持

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 环境保护和水土保持 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.1 | 环境保护 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.1.1 | 环境监测费用 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.1.2 | 环境保护临时措施 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.1.2.1 | 施工期污水处理 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
|  | 含油废水处理池 | 座 | 1 |  |  |  |
| 4.1.2.2 | 施工期噪声防护 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.1.2.3 | 固体废弃物处理 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
|  | 垃圾清运、厕所清掏费 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
|  | 垃圾桶 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
|  | 垃圾车租用费 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
|  | 旱厕 | 座 | 1 |  |  |  |
| 4.1.2.4 | 环境空气治理控制 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
|  | 施工场区洒水车租赁费 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
|  | 洒水降尘人工费 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.1.2.5 | 人群健康保护 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
|  | 消毒 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
|  | 施工人员进场体检 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
|  | 疫情控制 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.2 | 水土保持 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.2.1 | 工程措施 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.2.1.1 | 土地整治 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.2.1.2 | 表土剥离 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.2.1.3 | 表土覆土 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.2.2 | 植物措施 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.2.3 | 临时措施 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.2.3.1 | 施工临时工程 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
|  | 临时围挡 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
|  | 排水沟 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 4.2.3.2 | 其他临时工程 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 合 计 (汇入投标报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |

注：1.本组清单中所列环保设备、设施，投标人报价对应的规格必须满足本工程环保要求。

2.投标人采取的任何环保方案或发包人要求的环保方案所产生的费用（包括设备购置、安装、

维护、拆除、地貌恢复等）均要摊在各项费用之中，在今后的施工中，发包人对此将不再增加任何

费用。

3.环境监测费用包括施工期水质监测、环境空气监测、声环境监测、卫生防疫监测、生态监测等项。

4.道路洒水正常情况下一天 1 次，施工高峰期一天 3 次（早、中、晚各 1 次）。

5.疫情防控及场地消毒费用（包含人员核酸检测、个人防护用品、场地消杀用品的购置，日常

防控及消杀管理等一切费用）须满足本工程所在地疫情防控要求，在今后的施工中，发包人对此将

不再增加任何费用。

6.水土保持工程措施、植物措施及临时措施含盖范围为主体工程区、施工生产生活区、施工临时道路区、弃渣场区等。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

工程量清单报价表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

组号：5                                                            分组名称：施工导流

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 施工导流 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 5.1 | 施工导流和水流控制 | 总价 | ━ | ━ |  |  |
| 合 计 (汇入投标报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

工程量清单报价表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

组号：6                                                           分组名称：土方明挖

| 序号 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 单 价 （元） |  | 合 价 （元） |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 土方明挖 | ━ |  | ━ |  | ━ |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 矩形盖板渠(桩号1+782.31～3+478.31) | km |  | 1.696 |  | ━ |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | 土方开挖 | m³ |  | 9635.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  | 砂砾碎石开挖 | m³ |  | 1439.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | 节制闸 | 座 |  | 2 |  | ━ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | 土方开挖 | m³ |  | 32.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 |  | 砂砾碎石开挖 | m³ |  | 4.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | 分水闸 | 座 |  | 10 |  | ━ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | 土方开挖 | m³ |  | 161.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 |  | 砂砾碎石开挖 | m³ |  | 24.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | 2#跌水 | ━ |  | ━ |  | ━ |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | 土方开挖 | m³ |  | 219.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 |  | 砂砾碎石开挖 | m³ |  | 24.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | 3#跌水 | ━ |  | ━ |  | ━ |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 |  | 土方开挖 | m³ |  | 155.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 |  | 砂砾碎石开挖 | m³ |  | 17.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | 便道 | 座 |  | 1 |  | ━ |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 |  | 土方开挖 | m³ |  | 22.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.2 |  | 砂砾碎石开挖 | m³ |  | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | 量水设施 |  |  | 座 |  | 10 |  | ━ |  |  |  |  |
| 6.7.1 | 土方开挖 |  |  | m³ |  | 553.21 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.2 | 砂砾碎石开挖 |  |  | m³ |  | 6.53 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 (汇入投标报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

工程量清单报价表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

组号：7                                                           分组名称：石方明挖

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 石方明挖 | ━ | ━ | ━ |  |  |
| 7.1 | 矩形盖板渠(桩号1+782.31～3+478.31) | km | 1.696 | ━ |  |  |
| 7.1.1 | 砼预制块拆除 | m³ | 506.76 |  |  |  |
| 7.2 | 节制闸 | 座 | 2 | ━ |  |  |
| 7.2.1 | 拆除钢筋砼 | m³ | 11.72 |  |  |  |
| 7.3 | 分水闸 | 座 | 10 | ━ |  |  |
| 7.3.1 | 拆除钢筋砼 | m³ | 794.23 |  |  |  |
| 7.4 | 2#跌水 | ━ | ━ | ━ |  |  |
| 7.4.1 | 拆除钢筋砼 | m³ | 35.42 |  |  |  |
| 7.5 | 3#跌水 | ━ | ━ | ━ |  |  |
| 7.5.1 | 拆除钢筋砼 | m³ | 27.85 |  |  |  |
| 7.6 | 便道 | 座 | 1 | ━ |  |  |
| 7.6.1 | 拆除原梯弧型渠砼预制板 | m³ | 1.25 |  |  |  |
| 7.7 | 量水设施 | 座 | 10 | ━ |  |  |
| 7.7.1 | 预制砼块渠道拆除 | m³ | 52.80 |  |  |  |
| 合 计 (汇入投标报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

工程量清单报价表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

组号：13                                                  分组名称：土石方填筑工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 土石方填筑 | ━ | ━ | ━ |  |  |
| 13.1 | 矩形盖板渠(桩号1+782.31～3+478.31) | km | 1.696 | ━ |  |  |
| 13.1.1 | 土方夯填 | m³ | 6580.82 |  |  |  |
| 13.1.2 | 砂砾碎石夯填 | m³ | 983.34 |  |  |  |
| 13.1.3 | 10%水泥土垫层 | m³ | 1577.28 |  |  |  |
| 13.1.4 | 块石挤密 | m³ | 262.88 |  |  |  |
| 13.1.5 | 原土翻夯 | m³ | 7097.76 |  |  |  |
| 13.1.6 | 原基平面夯实 | ㎡ | 525.76 |  |  |  |
| 13.2 | 节制闸 | 座 | 2 | ━ |  |  |
| 13.2.1 | 土方夯填 | m³ | 15.40 |  |  |  |
| 13.2.2 | 砂砾碎石夯填 | m³ | 2.30 |  |  |  |
| 13.2.3 | 10%水泥土垫层 | m³ | 2.88 |  |  |  |
| 13.2.4 | 块石挤密500mm | m³ | 1.80 |  |  |  |
| 13.2.5 | 原土翻夯 | m³ | 16.20 |  |  |  |
| 13.2.6 | 原基平面夯实 | ㎡ | 1.20 |  |  |  |
| 13.3 | 分水闸 | 座 | 10 | ━ |  |  |
| 13.3.1 | 土方夯填 | m³ | 122.11 |  |  |  |
| 13.3.2 | 砂砾碎石夯填 | m³ | 18.25 |  |  |  |
| 13.3.3 | 10%水泥土垫层 | m³ | 29.70 |  |  |  |
| 13.3.4 | 块石挤密500mm | m³ | 131.87 |  |  |  |
| 13.3.5 | 原土翻夯 | m³ | 133.65 |  |  |  |
| 13.3.6 | 原基平面夯实 | ㎡ | 9.90 |  |  |  |
| 13.4 | 2#跌水 | ━ | ━ | ━ |  |  |
| 13.4.1 | 土方夯填 | m³ | 125.78 |  |  |  |
| 13.4.2 | 砂砾碎石夯填 | m³ | 13.98 |  |  |  |
| 13.4.3 | 10%水泥土垫层 | m³ | 19.26 |  |  |  |
| 13.4.4 | 块石挤密500mm | m³ | 6.53 |  |  |  |
| 13.4.5 | 原土翻夯 | m³ | 86.66 |  |  |  |
| 13.4.6 | 原基平面夯实 | ㎡ | 6.42 |  |  |  |
| 13.5 | 3#跌水 | ━ | ━ | ━ |  |  |
| 13.5.1 | 土方夯填 | m³ | 94.05 |  |  |  |
| 13.5.2 | 砂砾碎石夯填 | m³ | 10.45 |  |  |  |
| 14.5.1 | 现浇C20砼垫层100mm | m³ | 3.98 |  |  |  |
| 13.5.3 | 10%水泥土垫层 | m³ | 17.36 |  |  |  |
| 13.5.4 | 块石挤密500mm | m³ | 5.58 |  |  |  |
| 13.5.5 | 原土翻夯 | m³ | 78.11 |  |  |  |
| 13.5.6 | 原基平面夯实 | ㎡ | 5.79 |  |  |  |
| 13.6 | 便道 | 座 | 1 | ━ |  |  |
| 13.6.1 | 土方夯填 | m³ | 15.52 |  |  |  |
| 13.6.2 | 砂砾碎石夯填 | m³ | 2.32 |  |  |  |
| 13.6.3 | 10%水泥土垫层 | m³ | 3.84 |  |  |  |
| 13.6.4 | 块石挤密500mm | m³ | 0.64 |  |  |  |
| 13.6.5 | 原土翻夯 | m³ | 11.52 |  |  |  |
| 13.6.6 | 原基平面夯实 | ㎡ | 1.28 |  |  |  |
| 13.7 | 量水设施 | 座 | 10 | ━ |  |  |
| 13.7.1 | 土方夯填 | m³ | 609.84 |  |  |  |
| 13.7.2 | 砂砾碎石夯填 | m³ | 6.16 |  |  |  |
| 13.7.3 | 原土翻夯 | m³ | 435.60 |  |  |  |
| 13.7.4 | 原基平面夯实 | ㎡ | 48.40 |  |  |  |
| 13.7.5 | 10%水泥土垫层 | m³ | 145.20 |  |  |  |
| 合 计 (汇入投标报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

工程量清单报价表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

组号：14                                                    分组名称：混凝土工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 混凝土工程 | ━ | ━ | ━ |  |  |
| 14.1 | 矩形盖板渠(桩号1+782.31～3+478.31) | km | 1.696 | ━ |  |  |
| 14.1.1 | 现浇C20砼垫层 | m³ | 373.12 |  |  |  |
| 14.1.2 | 现浇C25钢筋砼明渠（F150,W6) | m³ | 2472.77 |  |  |  |
| 14.1.3 | 预制C35钢筋砼盖板制安（F150,W6) | m³ | 305.28 |  |  |  |
| 14.1.4 | “652”型橡胶止水带 | m | 1187.20 |  |  |  |
| 14.1.5 | 钢筋制安 | t | 240.71 |  |  |  |
| 14.1.6 | 双组份聚硫密封膏 | m³ | 0.47 |  |  |  |
| 14.1.7 | 低密聚乙烯闭孔泡沫板(2cm厚） | ㎡ | 305.28 |  |  |  |
| 14.2 | 节制闸 | 座 | 2 | ━ |  |  |
| 14.2.1 | 现浇C20砼垫层100mm | m³ | 1.20 |  |  |  |
| 14.2.2 | 现浇C25钢筋砼（F150,W6) | m³ | 13.02 |  |  |  |
| 14.2.3 | “652”型橡胶止水带 | m | 10.00 |  |  |  |
| 14.2.4 | 钢筋制安 | t | 0.78 |  |  |  |
| 14.2.5 | 双组份聚硫密封膏 | m³ | 0.01 |  |  |  |
| 14.2.6 | 低密聚乙烯闭孔泡沫板(2cm厚） | ㎡ | 8.68 |  |  |  |
| 14.3 | 分水闸 | 座 | 10 | ━ |  |  |
| 14.3.1 | 现浇C20砼垫层100mm | m³ | 6.80 |  |  |  |
| 14.3.2 | 现浇C25钢筋砼水闸（F150,W6) | m³ | 83.04 |  |  |  |
| 14.3.3 | 现浇C25钢筋砼渐变段（F150,W6) | m³ | 812.64 |  |  |  |
| 14.3.4 | “652”型橡胶止水带 | m | 186.00 |  |  |  |
| 14.3.5 | 钢筋制安 | t | 69.77 |  |  |  |
| 14.3.6 | 双组份聚硫密封膏 | m³ | 0.11 |  |  |  |
| 14.3.7 | 低密聚乙烯闭孔泡沫板(2cm厚） | ㎡ | 100.00 |  |  |  |
| 14.4 | 2#跌水 | ━ | ━ | ━ |  |  |
| 14.4.1 | 现浇C20砼垫层100mm | m³ | 4.42 |  |  |  |
| 14.4.2 | 现浇C25钢筋砼渐变段（F150,W6) | m³ | 12.50 |  |  |  |
| 14.4.3 | 现浇C25钢筋砼跌水墙（F150,W6) | m³ | 5.65 |  |  |  |
| 14.4.4 | 现浇C25钢筋砼消力池（F150,W6) | m³ | 21.20 |  |  |  |
| 14.4.5 | “652”型橡胶止水带 | m | 15.60 |  |  |  |
| 14.4.6 | 钢筋制安 | t | 3.46 |  |  |  |
| 14.4.7 | 双组份聚硫密封膏 | m³ | 0.01 |  |  |  |
| 14.4.8 | 低密聚乙烯闭孔泡沫板(2cm厚） | ㎡ | 6.48 |  |  |  |
| 14.5 | 3#跌水 | ━ | ━ | ━ |  |  |
| 14.5.1 | 现浇C20砼垫层100mm | m³ | 3.98 |  |  |  |
| 14.5.2 | 现浇C25钢筋砼渐变段（F150,W6) | m³ | 12.50 |  |  |  |
| 14.5.3 | 现浇C25钢筋砼跌水墙（F150,W6) | m³ | 3.20 |  |  |  |
| 14.5.4 | 现浇C25钢筋砼消力池（F150,W6) | m³ | 15.25 |  |  |  |
| 14.5.5 | “652”型橡胶止水带 | m | 13.60 |  |  |  |
| 14.5.6 | 钢筋制安 | t | 2.72 |  |  |  |
| 14.5.7 | 双组份聚硫密封膏 | m³ | 0.01 |  |  |  |
| 14.5.8 | 低密聚乙烯闭孔泡沫板(2cm厚） | ㎡ | 5.68 |  |  |  |
| 14.6 | 便道 | 座 | 1 | ━ |  |  |
| 14.6.1 | 现浇C20砼垫层100mm | m³ | 0.88 |  |  |  |
| 14.6.2 | 现浇C25钢筋砼（F150,W6) | m³ | 9.20 |  |  |  |
| 14.6.3 | 现浇C25砼路面（F150,W6) | m³ | 1.68 |  |  |  |
| 14.6.4 | “652”型橡胶止水带 | m | 11.20 |  |  |  |
| 14.6.5 | 钢筋制安 | t | 0.86 |  |  |  |
| 14.6.6 | 双组份聚硫密封膏 | m³ | 0.01 |  |  |  |
| 14.6.7 | 低密聚乙烯闭孔泡沫板(2cm厚） | ㎡ | 0.72 |  |  |  |
| 14.7 | 量水设施 | 座 | 10 | ━ |  |  |
| 14.7.1 | 现浇C25砼矩形槽（F150,W6) | m³ | 198.00 |  |  |  |
| 14.7.2 | “652”型橡胶止水带 | m | 39.60 |  |  |  |
| 14.7.3 | 低密聚乙烯闭孔泡沫板(2cm厚） | ㎡ | 11.88 |  |  |  |
| 合 计 (汇入投标报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

（签名）     年     月      日

工程量清单报价表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

组号：16                                                          分组名称：砌体工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单 价 （元） | 合 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 砌体工程 | ━ | ━ | ━ |  |  |
| 16.1 | 量水设施 | 座 | 10 | ━ |  |  |
| 16.1.1 | M15水泥砂浆 | m³ | 0.05 |  |  |  |
| 合 计 (汇入投标报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

工程量清单报价表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

组号：21                                           分组名称：钢闸门及启闭机的采购及安装

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备费 | 安装费 |  |  |
| 21.1 | 节制闸 | 座 | 2 | ━ | ━ |  |  |
| 21.1.1 | 闸门 （孔口尺寸1.6×1.6，设计水头0.87m，动水启闭，露顶式平面滑动钢闸门，单扇重1.6t) | t | 3.2 |  |  |  |  |
| 21.1.2 | 闸槽 埋 件（单套重0.5t） | t | 1 |  |  |  |  |
| 21.1.3 | 手动螺杆式启闭机 （容量30KN,扬程/螺杆长2.5m ,附件重1t） | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 21.2 | 分水闸 | 座 | 10 | ━ | ━ |  |  |
| 21.2.1 | 闸门（孔口尺寸0.6×1.6，设计水头0.87m，动水启闭，露顶式平面滑动钢闸门，单扇重0.6t) | t | 6 |  |  |  |  |
| 21.2.2 | 闸槽 埋 件（单套重0.5t） | t | 5 |  |  |  |  |
| 21.2.3 | 手动螺杆式启闭机 （容量30KN,扬程/螺杆长2.5m ,附件重3.5t） | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 合 计 (汇入投标报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

工程量清单报价表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

组号：22                                                         分组名称：其他工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 其他 | ━ | ━ | ━ |  |  |
| 22.1 | 警示牌安装工程 | 个 | 1 |  |  |  |
| 合 计 (汇入投标报价汇总表) |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

附表4：计日工项目报价表

计日工项目报价表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单 价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

附表5：工程单价汇总表

工程单价汇总表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机 械 使用费 | 措施费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

附表6：工程单价费(税)率汇总表

工程单价费(税)率汇总表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

| 序号 | 工程类别 | 工程单价费(税)率(%) |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

附表7：投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

附表8：投标人生产混凝土配合比材料费表

投标人生产混凝土配合比材料费表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

| 序号 | 工程部位 | 混凝土 强度等级 | 水泥 强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量(kg/m3) |  |  |  |  |  | 单 价 (元/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 水泥 | 砂 | 石 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

附表9：招标人供应材料价格汇总表

招标人供应材料价格汇总表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 供应价格 (元) | 预算价格 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

附表10：投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 预算价格 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

附表11：投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

投标人自备施工机械台时(班)费汇总表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段                                                      单位：元／台时(班)

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 |  |  |  | 小计 |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

附表12：总价项目分解表

总价项目分解表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单 价 （元） | 合 价 (元) | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

附表13：工程单价计算表

工程单价计算表

工程

单价编号:                                                          定额单位：

| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单 价 (元) | 合 价 (元) |
| 1 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 措施费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

附表14：人工费单价汇总表

人工费单价汇总表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

| 序号 | 工种 | 单 位 | 单 价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

人工费预算单价计算表

工程名称：甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2021年度工程施工第一标段

工种：

| 地区类别 |  | 基本工资标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元/工日） |
| 1 | 基本工资 |  |  |
| （1） | 施工津贴 |  |  |
| （2） | 高原补贴 |  |  |
| （3） | 夜班津贴 |  |  |
| （4） | 节日加班津贴 |  |  |
| 3 | 工资附加费 |  |  |
| （1） | 职工福利基金 |  |  |
| （2） | 工会经费 |  |  |
| （3） | 养老保险费 |  |  |
| （4） | 医疗保险费 |  |  |
| （5） | 工伤保险费 |  |  |
| （6） | 失业保险费 |  |  |
| （7） | 住房公积金 |  |  |
| 4 | 人工预算单价（元/工日） |  |  |
| 5 | 人工预算单价（元/工时） |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年     月      日

# 第六章 图纸（招标图纸）

（见附册）